Załącznik Nr 1.

Do uchwały nr XXXII/203/06

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin   dostarczania   wody   i   odprowadzania   ścieków,   zwany   dalej   „Regulaminem" obowiązuje na terenie Gminy Wielichowo.

§2

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  zwanym dalej  „Zakładem ", świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o  eksploatowany majątek gminy lub innych właścicieli, na podstawie stosownego tytułu prawnego.

- Zakład  współdziała w prowadzeniu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  ze służbami samorządowymi

w    celu    zapewnienia   nadzoru   nad   prawidłowym    funkcjonowaniem

systemów wodociągowych i systemów kanalizacyjnych.

§3

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz wzajemne relacje pomiędzy Zakładem i Odbiorca usług.

§4

Użyte w niniejszym regulaminie  określeni oznaczają

- umowa o świadczenie usług – umowa o                                              zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

- potencjalny odbiorca usług - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o przyłączenie do sieci nieruchomości o uregulowanym lub nieuregulowanym stanie prawnym.

- system wodociągowy - układ sieci wodociągowej wraz z obiektami i zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym,

- system kanalizacyjny - układ sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami i zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym,

- przyłączenie do sieci - zespół czynności faktycznych i prawnych skutkujących podpisaniem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział II`

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie.

§5

- Umowa ustala również dopuszczamy poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Zakład może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§6

1,	Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

- zdolności   dostawcze   posiadanego   przyłącza   wodociągowego,   zapewniając dostawę. wody do Odbiorcy, w ilości i na warunkach ustalonych umowie,

- przepustowość      posiadanego     przyłącza     kanalizacyjnego,      zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości i na warunkach ustalonych w umowie,

- dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- ciągłość  i  niezawodność  dostaw  wody  oraz  odprowadzania  ścieków  z/do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2.	Zakład  ma prawo do przeprowadzania kontroli gospodarki wodno-ściekowej
Odbiorcy usług w szczególności ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i
ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących
technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostępu do stanowisk wodomierzowych.

§7

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności do:

- utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

- zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu cieplej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

- natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

- realizacji uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez jakichkolwiek odstępstw;

- utrzymywania miejsca, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidlowe dzialanie oraz zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób nieuprawnionych; Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zakładu o stwierdzeniu awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zerwaniu jakichkolwiek plomb znajdujących się na przyłączu wodociągowym lub urządzeniu pomiarowym, o kradzieży lub uszkodzeniu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

- do korzystania z przyłacza w sposób nie powodujqcy pogorszenia warunków eksploatacji sieci, a w przypadku, gdy przyłącze wodociajowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Zakładu, nadto jego prawidłowego utrzymywania i eksploatacji;

- nie ingerowania w stan przyłacza wodociągowego, w tym nie otwierania i nie zamykania zaworów na tym przyłączu się znajdujących, bez względu na to w czyim posiadaniu przyłącze się znajduje; o konieczności zamknięcia lub otwarcia zaworu na przyłączu wodociągowym lub innej ingerencji w to przyłącze Odbiorca usług zobowiązany jest poinformować Zakład z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujqcy zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

- umożliwieniu Zakładowi przeprowadzenia kontroli gospodarki wodno-ściekowej w szczególności udostępnienia dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz ustalania ilości i jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;

- udostępniania Zakładowi dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęciach, a także połączonych z siecią  własnych instalacji, jeżeli zachodzą. uzasadnione przesłanki,  że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład;

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i wykorzystywania przyłacza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie;

- niezwłocznego informowania Zakładu o każdej awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym;

- niezwłocznego informowania Zakładu o awarii instalacji wewnętrznej, która

mogłaby spowodować powstanie zagrożenia istotnego obniżenia poziomu usług

świadczonych przez Zakład;

14) nie  dokonywania nasadzeń  drzew  i krzewów  oraz  nie  umieszczania  obiektów

budowlanych bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującego

swobodny dostęp do przyłącza.

§8

1, Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu o tym fakcie oraz do niezwłocznego usunięcia przyczyny zagrożenia.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Zakładu, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłacza przysługującego Odbiorcy.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

Postanowienia ogólne

§9

Postanowienia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych przez Zakład ustalane są z Odbiorcami usług na podstawie przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i postanowień niniejszego regulaminu.

§10

Umowa z Odbiorca. usług wprowadzającym do systemu kanalizacyjnego ścieki określa warunki, jakim  powinny  odpowiadać  ścieki  oraz  wysokość  opłat  dodatkowych  za  przekroczenie ustalonych warunków.

§11

1.	Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, są odpowiednio:

- w przypadku dostarczania wody przez Zakład - zawór za wodomierzem głównym,

- w przypadku odbioru ścieków przez Zakład - pierwsza studzienka na przyłączu kanalizacyjnym, licząc od strony budynku, przez która przepływa cały strumień ścieków, a w przypadku braku studzienki kanalizacyjnej - granica nieruchomości.

- W przypadku, gdy przyłącze nie jest w posiadaniu Zakładu, odpowiedzialność
Zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona
do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§12

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, albo na czas określony.

§13

Zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wymagają zachowania formy pisemnej, za wyjątkiem zmiany taryfy w czasie obowiązywania tej umowy, zmiany okresu rozliczeniowego oraz zmiany adresu do korespondencji.

§14

- Jeżeli przepisy prawa zobowiązują Zakład do dostosowania umów do zmienionego prawa, a Odbiorca usług zobowiązany jest podpisać umowę w treści przekazanej przez Zakład i zwrócić ją w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- Do dostosowania umów, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy

§15

Odbiorca usług zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zakładu o każdej zmianie tytułu prawnego do nieruchomości, do której woda jest dostarczana lub, z której ścieki są odprowadzane na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, pod rygorem obowiązku ponoszenia opłat za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki do czasu zastosowania przez Zakład środków, o których mowa w § 24, albo do czasu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z następcą prawnym Odbiorcy usług.

Zasady zawierania umów

§16

- Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, następuje po uprzednim złożeniu przez Potencjalnego odbiorcę usług pisemnego wniosku, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie Zakład , a w przypadku osób fizycznych także po przedłożeniu dowodu osobistego. Zakład uprawniony jest do pobrania od Potencjalnego odbiorcy usług jego danych osobowych, w szczególności: serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL oraz adresu zameldowania.

- Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków uwarunkowane jest również posiadaniem przez Potencjalnego odbiorcę usług tytułu prawnego do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Zakład , na dowód czego Potencjalny odbiorca usług zobowiązany jest przedłożyć Zakładowi dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, a jeżeli z dokumentu tego nie wynika tytuł prawny Potencjalnego odbiorcy usług do korzystania z nieruchomości również inny dokument, z którego taki tytuł prawny będzie wynikać.

§17

1.	Osoby fizyczne będące Przedsiębiorcami wpisanymi do Ewidencji Działalności
Gospodarczej zobowiązane są ponadto do przedłożenia następujących dokumentów:

- zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- zaświadczenia o nadaniu nr REGON,

- zaświadczenia o nadaniu nr NIP.

2.	Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do przedłożenia następujących
dokumentów:

- odpisu aktualnego z KRS,

- zaświadczenia o nadaniu nr NIP

- Pozostałe jednostki organizacyjne zobowiązane są do przedłożenia dokumentu poświadczającego ukonstytuowanie tej jednostki oraz określającego osoby uprawnione do reprezentowania tej jednostki.

- Osoby reprezentujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, zobowiązane są przed zawarciem umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków do przedłożenia dowodu osobistego oraz do podania danych, o których mowa w § 16 ust. 1.

§18

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta również z osoba  która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jednakże po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Zakładu.

§19

- Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

- skreślony

- oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat,

- schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

- W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zakład jest zobowiązany wydać informacje. techniczna. okreslaja.ca. wymagania techniczne dotyczące zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

- Zakład zawiera  umowę, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w ustawie.

§20

Przed zawarciem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków Zakład może dokonać weryfikacji stanu technicznego lub prawnego posiadanego przyłącza albo zobowiązać Potencjalnego odbiorcę usług do dokonania weryfikacji stanu technicznego lub

prawnego przyłącza znajdującego się w posiadaniu Potencjalnego odbiorcy usług, a w przypadku niemożliwości świadczenia usług zgodnie z obowiązującym stanem prawnym lub z uwagi na stan techniczny istniejącego przyłącza, może zobowiązać Potencjalnego odbiorcę usług do wybudowania nowego przyłącza, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, albo modernizacji lub remontu tych rzeczy.

Zasady rozwiązywania umów

§21

- Umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron.

- Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta,

- Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia określa umowa.

- Zakład może wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę usług warunków umowy, określonych w umowie lub przepisach, na podstawie których umowa została zawarta.

§22

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wygasa:

- z chwilą śmierci Odbiorcy usług będącego osobą. fizyczną

- wykreślenia z właściwego rejestru Odbiorcy usług będącego osobą prawną Odbiorcy usług będącego jednostka. organizacyjna, nie posiadającą osobowości prawnej albo Odbiorcy usług - Przedsiębiorcy - będącego osoba. fizyczna..

§23

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających Odbiorcy usług dalsze korzystanie z usług.

- Kosztami przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo obciąża

Odbiorcę usług.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfach

§24

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Zakład  z Odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§25

1.   Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich wysokości.

§26

Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ustala się jako sumę  opłat oraz iloczynu cen i odpowiadających im ilości dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków.

§27

1.	Za odczyt wodomierza nie będącego własnością Zakładu, Zakład pobiera
opłatę według ustalanego przez Zakład cennika.

2,	Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza
nie będącego  własnością Zakładu, jego utrzymania i legalizacji.

§28

- Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę, z ujęć własnych i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Zakładu, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilość wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza nie będącego własnością Zakładu, chyba ze umowa na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

- Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Zakładu i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Zakładu, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza nie będącego własnością Zakładu i wodomierza głównego.

§29

- Ilość bezpowrotnie zużytej wody, która uwzględniana jest w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, określa się na podstawie wodomierza nie będącego własnością Zakładu.

- W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na cele podlewania, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30

września danego roku.

§30

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków Odbiorca usług zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności kontrolnych wraz z opłatą dodatkową za stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków określonych w umowie. O przekroczeniu dopuszczalnych parametrów ścieków i wysokości zobowiązania Zakład informuje Odbiorcę usług w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

§31

W rozliczeniu ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków Zakład uwzględnia ilość wody zużytej na cele przeciwpożarowe ustalona. na podstawie informacji, o której mowa w § 50.

§32

- W umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków określa się między innymi, okres obrachunkowy, termin i sposób uiszczania opłaty oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

- Okresy obrachunkowe mogą być  miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

- Zmiana okresu obrachunkowego przez Zakład nie wymaga zmiany umowy, o czym Zakład informuje w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem.

§33

- Należność wynikającą z otrzymanej faktury za świadczone usługi, Odbiorca usług zobowiązany jest uregulować według zasad ustalonych w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.

- Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za świadczone przez Zakład usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków jest faktura.

- W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z lokali, Zakład wystawia faktury dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz dla osób korzystających z lokali, które są również Odbiorcami usług.

- Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu.

- O fakcie nieotrzymania faktury w zwyczajowym terminie Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zakład.

- Ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a jeżeli umowa trwa krócej niż 6 miesięcy na podstawie średniego zużycia wody z całego okresu obowiązywania umowy w następujących przypadkach:

- w  razie  braku  możliwości  dokonania  odczytu  wskazań  wodomierza  z  przyczyn niezawinionych przez Zakład,

- na wniosek Odbiorcy usług.

- w wypadku niesprawności wodomierza.

7.	Na pisemny wniosek Odbiorcy usług Zakład obowiązany jest dokonać sprawdzenia
prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez Urząd Miar i Wag. W razie
stwierdzenia przez Urząd Miar i Wag, ze właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z
odrębnymi przepisami, Zakład obciąża Odbiorcę usług kosztami wszystkich
czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia.

- W przypadku potwierdzonej niesprawności wodomierza głównego przez Urząd Miar i Wag, koszty wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia pokrywa Zakład. Jeżeli w wyniku niesprawności wodomierza, odczyty były dokonywane ze szkoda, dla Zakładu przepisu ust. 5 nie stosuje się.

- Zgłoszenie reklamacji do otrzymanej faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega, wedle wyboru Odbiorcy usług, zwrotowi albo zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci

§34

1.	Potencjalny odbiorca usług celem przyłączenia nieruchomości do sieci składa
Zakładowi  wniosek o przyłączenie, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie

Zakład.

2.	Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Potencjalny odbiorca usług powinien w szczególności
dołączyć:

1)  dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek, zgodnie z § 16 ust. 2,

2) mapę sytuacyjną określająca usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§35

- Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 34 wraz z kompletem załączników, wydaje Potencjalnemu odbiorcy usług dokument pod nazwa. „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów wykonawczych". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 34, informuje o tym Potencjalnego odbiorcy usług, wskazując wyraźnie powody uniemożliwiające podłączenie.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, w szczególności:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

- wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego lub tez wodomierzy do mierzenia ilości wody na cele bezpowrotnie zużyte,

- wskazywać miejsce zainstalowania zaworu antyskażeniowego,

- określać wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i wykonawstwa,

- zawierać informacje. o dokumentach jakie powinien przedłożyć Potencjalny odbiorca usług przy zgłoszeniu zrealizowanego przyłącza do odbioru,

- zawierać informacje o konieczności uzgodnienia z Zakładem opracowanej zgodnie z wydanymi przez Zakładu warunkami dokumentacji projektowej;

- wskazywać okres ważności wydanych warunków, nie krótszy niż 1 rok.

3. Wynagrodzenie Zakładu za wydanie warunków określonych w § 35, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Zakład kosztom przygotowania tego dokumentu.

§36

Skreślony

§37

1.   Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest:

- pisemne   uzgodnienie   z   Zakładem   dokumentacji   technicznej   (w   tym projektu),

- zgłoszenie rozpoczęcia robot z wyprzedzeniem 3 dni,

- pisemne uzgodnienie sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.

- Spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład, który wydał warunki wskazane w § 35 dla danej nieruchomości.

- Potencjalny odbiorca usług w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Zakładowi odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Zakład  wydaje nieodpłatnie każdemu Potencjalnemu odbiorcy usług wraz z wydanymi warunkami, o których mowa w § 35 ust 1.

- Jeżeli przepisy odrębne zobowiązują Potencjalnego odbiorcy usług, który będzie wprowadzał do systemu kanalizacyjnego ścieki przemysłowe, do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Kopię pozwolenia należy załączyć do dokumentacji projektowej przedłożonej do uzgodnienia.

- Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu prawidłowo sporządzonej dokumentacji i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 i 4.

- Wynagrodzenie Zakładu za uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Zakład kosztom przeprowadzenia czynności prowadzących do uzgodnienia dokumentacji.

§38

Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod katem spełnienia warunków technicznych zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rozdziale VII.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług dostarczania wody lub

odprowadzania ścieków

§ 39

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

- Zakład ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorce usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

- Zakład ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Zakład wykonanego przyłącza

§ 40

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłacza, Zakład dokonuje sprawdzenia

zgodności wykonywanych prac z wydanymi przez Zakład warunkami określonymi

w § 35   oraz z uzgodnionym projektem przyłacza.

- Jeżeli warunki określone w § 35 obejmowały również obowiązek wybudowania przez Potencjalnego odbiorcę usług ze   środków własnych   urządzeń   wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłacza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

- Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza, w terminie uzgodnionym na etapie zgłoszenia rozpoczęcia robót.

- Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden Potencjalny odbiorca usług dostarcza do Zakładu, a drugi do właściwego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 41

- Po zgłoszeniu przez Potencjalnego odbiorcy usług gotowości do odbioru końcowego Zakład uzgadnia jego termin, który winien nastąpić nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 41 ust 3 są potwierdzone przez strony w sporządzonych protokołach.

- Wzory   zgłoszenia   odbioru   oraz   protokołu   odbioru   określa   i   udostępnia   bezpłatnie Zakład.

§42

1.	Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

- termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.

2.	Protokół odbioru technicznego przyłączy powinien zawierać co najmniej:

- dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, takie jak: średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia,

- rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

- skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

- uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

- Wynagrodzenie Zakładu za przeprowadzenie odbioru technicznego, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Zakład kosztom przeprowadzenia tego odbioru.

§43

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku modernizacji lub innej zmiany istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Rozdział VIII

Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności załatwianie reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§44

- Zakład  jest zobowiązany do udzielenia istotnych informacji dotyczących zakresu świadczonych przez nie usług.

- Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia z wnioskiem o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem (warunki techniczne).

- Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie Zakład udziela odpowiedzi w tej samej formie, chyba ze osoba zwracająca się, o informacje. wyraźnie zaznaczyła, ze informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

- Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Zakład przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzieleni odpowiedzi.

§45

- Każdy Odbiorca usług i Potencjalny odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Zakład usług związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

- Reklamacja  powinna być zgłoszona na piśmie.

- Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamacje. bez zbędnej zwłoki w terminie nic dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Zakładu lub doręczenia reklamacji. § 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§46

1.	W siedzibie Zakładu  winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;

- tekst jednolity Regulaminu;

- wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

- tekst jednolity ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi m podstawie ustawy.

- Zakład nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.

§47

- Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

- Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

- W razie planowanej lub nieplanowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować c tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizacje. zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział IX

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania

ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 48

- Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

- Zakład ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba ze nie ponosi winy. Zakład wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

- działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

- działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy usług,

- potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych

- Zakład      ma   obowiązek   dostarczać   wodę    zgodnie   z    parametrami  określonymi

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W szczególnych przypadkach Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny może warunkowo dopuścić wodę o przekroczonych parametrach  do

dostarczania.

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 49

Woda dla celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych lub przyłączy wodociągowych, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej

§50

- Jednostki straży pożarnych mają obowiązek przekazywania informacji o ilości wody pobranej z systemu wodociągowego Zakładu na cele akcji pożarniczo-gaśniczej oraz na cele szkoleniowe, do 5 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Informacja wskazana w ustępie 1 winna być przekazana pisemnie i określać ponadto punkty poboru i czas.

- W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka wymieniona w ust. 1 niezwłocznie przekazuje Zakładowi  informacje o ilości wody pobranej.

§51

1.	Należnościami  za  wodę  pobraną na  cele  przeciwpożarowe,   na  podstawie   informacji
uzyskanych w oparciu o § 50 Zakład  obciąża gminę w oparciu o obowiązującą

taryfę..

2.	Skreślony